# ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ НУЖД ОТОПЛЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ОДНОКВАРТИРНЫХ (БЛОКИРОВАННЫХ) ЖИЛЫХ ДОМАХ

Лоевский район электрических сетей филиал «Речицких ЭС» РУП «Гомельэнерго» сообщает, что для подключения жилого дома к электрическим сетям (использование электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения) необходимо обратиться в Лоевский РЭС с заявлением на расчет технической возможности подключения дополнительной нагрузки к воздушной линии электропередач. После выполнения расчета необходимо получить технические условия на присоединение к электрической сети. Граждане, осуществляющие реконструкцию одноквартирного жилого дома в сельском населённом пункте, самостоятельно обращаются с заявлением в Лоевский РЭС за получением технических условий на присоединение к электрическим сетям. Для получения технических условий предоставляется пакет правоустанавливающих документов на объект электроснабжения (жилой дом, капитальное строение), паспорт собственника.

На основании технических условий разрабатывается проектная документация. Проектной документацией необходимо предусмотреть установку отдельного (дополнительного) электронного прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения и подключение стационарно установленных или встроенных в конструктивные элементы здания электронагревательных устройств заводского изготовления к электрической сети без использования штепсельных соединений.

Выполнение проектных и строительно-монтажных работ могут осуществлять юридические лица или индивидуальные предприниматели (далее – специализированные подрядные организации), имеющие право на осуществление данного вида экономической деятельности. При отсутствии информации о специализированных подрядных организациях, имеющих право выполнять строительно-монтажные работы, данную информацию можно получить в службе «Одно окно» местного исполнительного и распорядительного органа либо на сайте РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР".

Для организации работ по присоединению электроустановок к электрическим сетям гражданину необходимо подать заявление в Лоевский РЭС на подключение электроустановок к электрической сети по форме, определяемой Министерством энергетики, а также в Лоевскую районную энергогазинспекцию - заявление о получении акта осмотра (допуска) электроустановки.

СПРАВОЧНО: Заявление о получении акта осмотра (допуска) подаётся в орган госэнергогазнадзора после оформления Лоевским РЭС акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей (электроустановок) и эксплуатационной ответственности сторон. Более подробную информацию о порядке присоединения (подключения) электроустановок объектов электроснабжения граждан к электрическим сетям, находящимся в хозяйственном ведении РУП-облэнерго, можно получить, ознакомившись с Правилами электроснабжения.

Тариф на электрическую энергию установлен постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 февраля 2026 г. № 93 на электрическую энергию для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения в жилых домах (квартирах), не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения, при наличии отдельного (дополнительного) прибора индивидуального учета расхода электрической энергии для нужд отопления, отопления и горячего водоснабжения с 1 марта 2026г. – 0,0454 руб. за 1кВт/ч.

В целях стимулирования использования населением электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления Указом Президента Республики Беларусь от 14.04.2020г. №127 предусмотрена норма, позволяющая возместить часть расходов на выполнение работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.
Размер возмещения части расходов составляет 20 процентов от стоимости выполненных работ по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда, но не более 40 базовых величин, установленных на дату принятия решения о возмещении части расходов.

Включение в списки на возмещение части расходов на выполнение работ по электроснабжению, находящегося в эксплуатации одноквартирных (блокированных) жилых домов, жилых помещений в блокированных жилых домах, осуществляется местным исполнительным и распорядительным органом в рамках осуществления им административной процедуры, предусмотренной подпунктом 10.6-2 пункта 10.6 Перечня административных процедур.

Для осуществления административной процедуры, предусмотренной подпунктом 10.6-2 пункта 10.6 Перечня административных процедур, необходимо подать заявление в службу «Одно окно» Лоевского районного исполнительного комитета.

Лоевский район

электрических сетей